| 电气设备明细表 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数量 | 制造厂 | 备 注 |
| 1 | 岸电箱 | JL-LVSC-ESJ-0630-400 | 可选择左右舷供电，带自动换相功能,带相序、过载、短路保护接通指示、接地接线柱 | 2台 | 江苏健龙电器有限公司 |  |
| 2 | 岸电箱 | JL-LVSC-ESJ-0500-400 | 可选择左右舷供电，带自动换相功能,带相序、过载、短路保护接通指示、接地接线柱 | 1台 |  |  |
| 3 | 岸电接口插座箱 | JL-LVSC-ESS-2250-400 | 配250A岸电专用插座2只 | 2台 |  |  |
| 4 | 岸电过驳插座箱 | JL-LVSC-ESS-4250-400 | 配250A岸电专用插座4只 | 10台 |  |  |