## 封面
装 饰 工 程 造 价 报 价 单
工 程 名 称：150米三峡游轮装饰工程劳务（标段Ⅰ）
建 设 地 点：重庆市涪陵区中江船业内
工 程 类 别：装修工程
| 工 程 造 价： | 元
投标单位：
日期：

## 汇总
重轮长江云帆游轮标段I装饰工程量清单
序号 | 单位工程 | 计量 单位 | 工程计量 | 合计 | 备注
壹 | 装饰安装工程
一 | 主甲板区域
1 | 主甲板随员间 | 间 | 12 | 0
2 | 主甲板随员间1人间/无沙发间 | 间 | 2 | 0
3 | 主甲板内舱随员间 | 间 | 1 | 0
4 | 主甲板六人船员间 | 间 | 23 | 0
3 | 主甲板内舱船员间 | 间 | 1 | 0
4 | 主甲板四人船员间 | 间 | 4 | 0
4 | 主甲板一人船员间 | 间 | 5 | 0
8 | 过道及储藏室（储藏室只做地面） | 间 | 1 | 0
9 | 监控室 | 间 | 1 | 0
10 | 布草间 | 间 | 1 | 0
11 | 自助洗衣房/船员洗衣房 | 间 | 1 | 0
12 | 公共卫生间（船首） | 间 | 1 | 0
12 | 公共卫生间（船尾） | 间 | 1 | 0
14 | 男女晾衣间 | 间 | 1 | 0
15 | 大洗衣间 | 间 | 1 | 0
16 | 主甲板接待大厅 | 间 | 1 | 0
17 | 船员餐厅 | 间 | 1 | 0
18 | 主厨房 | 间 | 1 | 0
19 | 员工厨房 | 间 | 1 | 0
主甲板区域合计 |  |  |  | 0
二 | 舱内区域
1 | 舱内服务大厅 | 间 | 1 | 0
2 | 舱内电影院 | 间 | 1 | 0
3 | 更衣室/新风控制室 | 间 | 2 | 0
4 | 展廊 | 间 | 1 | 0
5 | 棋牌室 | 间 | 6 | 0
6 | KTV | 间 | 2 | 0
7 | spa | 间 | 2 | 0
8 | 过道 | 间 | 1 | 0
9 | 公共卫生间 | 间 | 1 | 0
10 | 茶水间 | 间 | 1 | 0
11 | 阅览室 | 间 | 1 | 0
12 | 党群活动室 | 间 | 1 | 0
13 | 船员活动室 | 间 | 1 | 0
14 | 船员健身房 | 间 | 1 | 0
舱内区域合计 |  |  |  | 0
工程直接费合计 |  |  |  | 0
贰 | 生产专项费用
1 | 管理费成本 | 项 | 1 | 0 | 含：材料采购、施工组织、工艺设计、水电搭接、后勤配套，现场管理、检验配合、资料打印、清理等费用；投标单位自行填报
2 | 工程保险费 | 项 | 1 | 0 | 建筑工程一切险（含财产险、第三者险）、建筑工程意外险（保额100+5万）；投标单位自行填报
3 | 安全文明施工费 | 项 | 1 | 0 | 脚手架、劳保用品、成品保护、清洁除渣、二次搬运、夜间施工等；投标单位自行填报
4 | 其他（工人食宿交通等费用） | 项 | 1 | 0
生产专项费用合计 |  |  |  | 0
叁 | 利润、税金
1 | 装饰工程利润 | 项 | 1 | 0
2 | 增值税税金（发票税率9%） | 项 | 1 | 0
利润、税金费用合计 |  |  |  | 0
肆 | 造价合计 |  |  | 0

## 主甲板工程量
单项工程装饰工程计价清单
工程名称：重轮长江云帆游轮装饰工程标段I
| 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 | 人工费 | 主材费 | 辅材费 | 综合单价 | 总合价 | 项目特征
一 | 主甲板随员间（12间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 196.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（甲供） 2、规格：定制,实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板+瓦楞板 | ㎡ | 125.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：1.2厚铝单板+10瓦楞板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 窗帘盒 | m | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：定制,实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 6、按延长米计算工程量
6 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 485.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 485.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25/50 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面镜片 | m² | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、5MM清镜 2、磨边加工 3、玻璃胶等辅助材料 4、安装
4 | 房间门安装 | 樘 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及五金锁具（甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
二 | 主甲板随员间一人间(2间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 18.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：定制,实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板+瓦楞板 | ㎡ | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.2厚铝单板+10瓦楞板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 窗帘盒 | m | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：定制,实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 6、按延长米计算工程量
6 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25/50 3、隔音指数（dB）：3/3 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面镜片 | m² | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、5MM清镜 2、磨边加工 3、玻璃胶等辅助材料 4、安装
4 | 房间防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及五金锁具（主材甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
三 | 主甲板内舱随员间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚铝单板+瓦楞板 | ㎡ | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.2厚铝单板+10瓦楞板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面25mm钢质复合岩棉板 | m² | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固
3 | 内舱背景造型 | m² | 7.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、钢龙骨或铝龙骨骨架 2、白色阻燃板基层 3、饰面冰纤维导光板（设计选样） 4、不锈钢收口线 5、做法：详施工图
4 | 冰纤维导光板隔断 | m² | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、不锈钢框架 2、饰面冰纤维导光板（设计选样） 3、做法：详施工图
5 | 房间防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
四 | 主甲板六人船员间（23间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 376.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 376.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：常规 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 931.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 931.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25/50 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、供应方式：主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门及五金锁具 （主材甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
五 | 主甲板船员内舱六人间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：常规 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面25mm钢质复合岩棉板 | m² | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、供应方式：主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
六 | 主甲板船员四人间（4间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：常规 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 123.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面25mm钢质复合岩棉板 | m² | 123.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、供应方式：主材甲供
3 | 房间门安装 | 樘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
七 | 主甲板船员一人间（5间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 50.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 122.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 128.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、甲供主材
3 | 房间门安装 | 樘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门及五金锁具（主材甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
八 | 过道及（储藏室只做地面）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 304.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚铝单板+瓦楞板 | m | 300.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：1.2厚铝单板+10瓦楞板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 373.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：常规 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 663.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 663.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：50或25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、展开面积计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔 12、供应方式：主材甲供
3 | 带板检修门 | 扇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材料：钢质带板防火门 2、防火级别：B15级 3、规格（mm）：按设计 4、铰链形式：排铰链/暗铰链 5、门锁：通用三角锁 6、隔音指数（dB）：33 7、包边形式：无包边 8、表面处理：单面国产PVC贴膜 9、计量方式：按实际安装数量计算工程量 10、其它：无 11、持证要求：CCS证书 12、供应方式：主材甲供
4 | 房间门安装 | 樘 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门及五金锁具（主材甲供） 2、规格：详图纸 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
九 | 监控室（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、甲供主材
3 | 房间门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门及五金锁具（主材甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十 | 布草间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 房间门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及锁具五金 （甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十一 | 自助洗衣间/船员洗衣间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面墙砖 | m² | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、10*10钢网铺贴 2、水泥砂浆找平层 3、300*600墙砖（主材甲供） 4、胶泥粘贴 5、勾缝处理
4 | 墙面防水 | m² | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、施工高度：1200MM 4、防水涂料保护层
5 | 房间门安装 | 樘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：800*2100*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 35.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 洗槽安装 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品洗槽安装（主材甲供） 2、水龙头安装及三角阀安装 3、下水软管安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十二 | 公共卫生间（船首1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 换气扇 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：成品静音换气扇 2、规格：300*300
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面墙砖 | m² | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、10*10钢网铺贴 2、水泥砂浆找平层 3、300*600墙砖（主材甲供） 4、胶泥粘贴 5、勾缝处理
4 | 墙面防水 | m² | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、施工高度：1200MM 4、防水涂料保护层
5 | 房间门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：800*2100*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 蹲便器及水箱 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、蹲便器水箱安装（主材甲供） 2、地台砌筑 3、三角阀高压管卷安装
2 | 立柱盆安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、立柱盆安装（主材甲供） 2、水龙头安装及三角阀安装 3、下水软管安装
3 | 卫浴镜 | 张 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品卫浴镜（主材甲供） 2、定位安装
4 | 卫生间隔断 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品五金件 2、防水抗倍特板 3、颜色：设计选样
5 | 卷纸盒 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品卷纸盒 2、颜色：设计选样
| 小计 | [6 empty] | 0
十三 | 公共卫生间（船尾1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 换气扇 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：成品静音换气扇 2、规格：300*300
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面墙砖 | m² | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、10*10钢网铺贴 2、水泥砂浆找平层 3、300*600墙砖（主材甲供） 4、胶泥粘贴 5、勾缝处理
4 | 墙面防水 | m² | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、施工高度：1200MM 4、防水涂料保护层
5 | 房间防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：800*2100*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 蹲便器及水箱 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、蹲便器水箱安装（主材甲供） 2、地台砌筑 3、三角阀高压管安装
2 | 立柱盆安装 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、立柱盆安装（主材甲供） 2、水龙头安装及三角阀安装 3、下水软管安装
3 | 卫浴镜 | 张 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品卫浴镜（主材甲供） 2、定位安装
4 | 卫生间隔断 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品五金件 2、防水抗倍特板 3、颜色：设计选样
5 | 卷纸盒 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品卷纸盒 2、颜色：设计选样
| 小计 | [6 empty] | 0
十四 | 男女晾衣间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面墙砖 | m² | 63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、10*10钢网铺贴 2、水泥砂浆找平层 3、300*600墙砖（主材甲供） 4、胶泥粘贴 5、勾缝处理
4 | 墙面防水 | m² | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、施工高度：1200MM 4、防水涂料保护层
5 | 房间防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：800*2100*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 卫生间隔断 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品五金件 2、防水抗倍特板 3、颜色：设计选样
2 | 淋浴龙头 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、淋浴龙头安装 2、花洒安装 3、主材甲供
| 小计 | [6 empty] | 0
十四 | 大洗衣间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面墙砖 | m² | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、10*10钢网铺贴 2、水泥砂浆找平层 3、300*600墙砖（主材甲供） 4、胶泥粘贴 5、勾缝处理
4 | 墙面防水 | m² | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、施工高度：1200MM 4、防水涂料保护层
5 | 房间门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝制空腹门 (甲供） 2、规格：800*2100*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
| 小计 | [6 empty] | 0
十五 | 主甲板接待大厅（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（主材甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚蜂窝板吊顶 | ㎡ | 108.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：勾搭龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风） | m | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝板 | m² | 108.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 铝蜂窝板包圆柱 | m² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、做法：详施工图 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照延长米计算工程量
4 | 接待台背景造型 | m² | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、钢龙骨或铝龙骨骨架 2、白色阻燃板基层 3、饰面冰纤维导光板（设计选样） 4、不锈钢收口线（甲供） 5、做法：详施工图
5 | 接待台 | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、铝龙骨骨架 2、阻燃板基层 3、石材台面 4、铝板转印饰面 5、铝蜂窝板柜门 6、五金配件 7、做法详施工图
6 | 防火门安装 | 樘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 2、规格：按图纸 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
7 | 暗藏柜 | m² | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、钢龙骨或铝龙骨骨架 2、铝蜂窝板基层 3、铝蜂窝板柜门 4、配套五金 5、做法详施工图
地面工程
1 | 地面石材 | ㎡ | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：石材 设计选样（甲供） 2、规格：按深化排版图 4、表面处理：镜面结晶处理 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
2 | 梯步石材 | ㎡ | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：石材 设计选样（甲供） 2、规格：按深化排版图 4、表面处理：镜面结晶处理 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0
十六 | 船员餐厅（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
3 | 天棚铝瓦楞板 | ㎡ | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：1.2厚铝单板+10瓦楞板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面25mm钢质复合岩棉板 | m² | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及五金锁具（甲供） 2、规格：按设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十七 | 主厨房
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 208.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 不锈钢复合岩棉板吊顶 | ㎡ | 208.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 344.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面不锈钢复合岩棉板 | m² | 344.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 房间门安装 | 樘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地砖 | ㎡ | 208.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0
十八 | 员工厨房
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 复合岩棉板不锈钢吊顶 | ㎡ | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地砖 | ㎡ | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0

## 舱内工程量
单项工程装饰工程计价清单
工程名称：重轮长江云帆游轮装饰工程标段I
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 | 人工费 | 主材费 | 辅材费 | 综合单价 | 总合价 | 项目特征
一 | 舱内服务大厅（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（主材甲供） 2、规格：50*50 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚蜂窝板吊顶 | ㎡ | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：勾搭龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 106.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、按照投影计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝板 | m² | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 铝蜂窝板包圆柱 | 根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、做法：详施工图 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照延长米计算工程量
4 | 接待台背景造型 | m² | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、钢龙骨或铝龙骨骨架 2、白色阻燃板基层 3、饰面冰纤维导光板（设计选样） 4、不锈钢收口线（甲供） 5、做法：详施工图
5 | 接待台 | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、铝龙骨骨架 2、铝蜂窝板基层 3、石材台面 4、铝板转印饰面 5、铝蜂窝板柜门 6、五金配件 7、做法详施工图
地面工程
1 | 地面石材 | ㎡ | 35.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：石材 设计选样（甲供） 2、规格：按深化排版图 4、表面处理：镜面结晶处理 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0
二 | 电影院（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝吸音板吊顶 | ㎡ | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：铝吸音板吊顶 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：勾搭龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风/回风） | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面造型吸音板 | m² | 163.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：铝吸音板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及锁具五金 （甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
三 | 更衣室/新风控制室（2间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板 | ㎡ | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（主材甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风/回风） | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 71.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 71.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
| 小计 | [6 empty] | 0
四 | 展廊（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝瓦楞复合板 | ㎡ | 63.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝瓦楞板（主材甲供） 2、规格：15铝瓦楞板吊顶 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 （甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 60.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 115.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝板 | m² | 115.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及锁具五金 （甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
地面工程
1 | 地面石材 | ㎡ | 47.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：石材 设计选样（甲供） 2、规格：按深化排版图 4、表面处理：镜面结晶处理 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
2 | 石材梯步 | ㎡ | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：石材 设计选样（甲供） 2、规格：按深化排版图 4、表面处理：镜面结晶处理 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0
五 | 棋牌室(6间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（主材甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚蜂窝板吊顶 | ㎡ | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：勾搭龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风） | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面uv木纹转印板 | m² | 47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：uv转印板 （主材甲供） 2、规格：按设计定制 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 墙面复合岩棉板 | m² | 151.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
4 | 房间防火门安装 | 樘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及锁具五金 （甲供） 2、规格：900*2200*45 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 地面工程 | [7 empty] | 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
1 | 地面防木地板地砖 | ㎡ | 73.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：仿木地板地砖（甲供） 2、规格：150*900 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
| 小计 | [6 empty] | 0
六 | KTV（2间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚硬包 | ㎡ | 19.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、阻燃板基层 2、面材：按照设计选样 3、含此项目上所有开孔/加固
3 | 天棚铝单板吊顶（星光顶） | ㎡ | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝单板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：轻钢龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风/回风） | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面复合岩棉板 | m² | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm镀锌钢板 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、面材：单面可见面 PVC贴膜 7、色卡：按设计选样 8、伸缩性L\W（%）≤150 9、尺寸稳定性（%）≤4 10、投影计算工程量、扣除门窗洞口面积 11、含此项目上所有开孔/加固 12、主材甲供
3 | 墙面硬包 | m² | 74.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、阻燃板基层 2、面材：按照设计选样 3、含此项目上所有开孔/加固
| 小计 | [6 empty] | 0
七 | SPA（2间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材（主材甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含轻钢龙骨及配件 （甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚蜂窝板吊顶 | ㎡ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：勾搭龙骨（甲供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
4 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
5 | 空调风栅（出风） | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝板 | m² | 54.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：25厚铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含铝合金龙骨（乙供） 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 墙面硬包 | m² | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、阻燃板基层 2、面材：按照设计选样 3、含此项目上所有开孔/加固
| 小计 | [6 empty] | 0
八 | 过道（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 50.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚铝蜂窝板 | ㎡ | 50.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：1.5厚铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 61.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 119.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝板 | m² | 119.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：2.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 过道造型 | m² | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、钢龙骨或铝龙骨骨架 2、白色阻燃板基层 3、饰面冰纤维导光板（设计选样） 4、不锈钢收口线 5、做法：详施工图
4 | 防火门安装 | 樘 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 及五金锁具（甲供） 2、规格：按设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
九 | 卫生间（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚铝蜂窝板吊顶 | m² | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 换气扇 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：静音换气扇 2、规格：300*300
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面铝蜂窝复合板 | m² | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝蜂窝基层+墙砖（主材甲供） 2、规格：600*1200 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 房间门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 地面工程 | [7 empty] | 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
1 | 地面防水 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地面石材 | ㎡ | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：地面石材 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 洗手盆 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、洗手盆安装（主材甲供） 2、石材台面 3、龙头下水三角阀软管等安装
2 | 卫浴镜 | 张 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、成品卫浴镜（主材甲供） 2、定位安装
3 | 马桶 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、马桶（主材甲供） 2、定位安装 3、玻璃胶等辅料
4 | 卷纸盒 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、卷纸盒（主材甲供） 2、定位安装 3、玻璃胶等辅料
| 小计 | [6 empty] | 0
十 | 茶水间(1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 天棚铝蜂窝板吊顶 | m² | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：1.5CM铝蜂窝板 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、辅料：铝合金龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （甲供） 2、规格：实际厚度1.5mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 换气扇 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：静音换气扇 2、规格：300*300
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
4 | 茶水柜 | m | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝龙骨基础 2、规格：铝蜂窝板柜体柜门 3、人造石台面 4、含配套五金 5、开孔
地面工程
1 | 地面防水 | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、基层清理 2、丙纶防水涂料 3、落水管口加强处理 4、防水涂料保护层
2 | 地砖 | ㎡ | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防滑地砖 （甲供） 2、规格：300*300 3、色号：设计选样 4、表面处理：自然勾缝 5、含河沙水泥胶泥等辅助材料
3 | 地漏 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：304不锈钢密闭式防臭地漏 2、位置：按照设计位置 3、规格：管道口DN50
安装工程
1 | 洗手盆 | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、不锈钢洗手盆安装 2、龙头下水三角阀软管等安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十一 | 阅览室（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十二 | 党群活动室（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 防火门安装 | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十三 | 船员活动室（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² | 56.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 56.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0
十四 | 船员健身房（1间）
天棚工程
1 | 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量
2 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝扣板+橡塑棉 （主材甲供） 2、规格：厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、含配套龙骨 5、含此项目上所有开孔及加固 6、按照投影面积计算工程量
3 | 天棚铝单板天花收边条 | m | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：铝材 （主材甲供） 2、规格：实际厚度1.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量
4 | 空调风栅（出风、回风） | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：ABS 2、规格：根据图纸深化 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含空调布袋的绑扎及材料；
墙面工程
1 | 墙面基础埋件制作 | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、25*25*2方钢 2、30*30*3角钢 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、展开面积计算工程量
2 | 墙面钢质复合岩棉板 | m² | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：550标准版宽、可见面模数板设计 2、厚度（mm）：25 3、隔音指数（dB）：33 4、基材：双面0.6mm不锈钢 5、芯材：岩棉120kg/m³ 6、色卡：按设计选样 7、伸缩性L\W（%）≤150 8、尺寸稳定性（%）≤4 9、含此项目上所有开孔/加固 10、主材甲供
3 | 房间防火门安装 | 樘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、材质：防火门 (甲供） 2、规格：详设计 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：设计选样 5、含五金锁具安装
| 小计 | [6 empty] | 0

## 维修 (hidden)
单项工程装饰工程计价清单
工程名称：华夏5号豪华游轮整改装饰工程（船员及配套区域）
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程量 | 人工费 | 主材 |  | 辅材费 | 综合单价 | 总合价 | 项目特征 | 工作内容 | 备注
[5 empty] | 主材费 | 损耗
5 | 冰冻室 | [10 empty] | 维修类
拆除工程
| 地面地胶拆除 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 人工拆除，出渣到渣场
| 天棚吊顶拆除 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 人工拆除，出渣到渣场
天棚工程
| 天棚基础预埋件、吊挂件 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1、镀锌8#吊筋 2、30*30*3角钢/30*30*2矩管 3、焊缝打磨 4、防锈漆涂刷 5、低碳钢Q235 6、投影面积计算工程量 | 1、生产设计 2、材料供应 3、安装
| 铝扣板吊顶 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1、材质：铝材 2、规格：600*600mm、长度定尺,实际厚度0.8mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、含配套卡式龙骨 6、含此项目上所有开孔及加固 7、投影面积计算工程量 | 1、生产设计 2、材料供应 3、安装
| 天棚铝扣板天花收边条 | m | 24.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1、材质：铝材 2、规格：实际厚度2.0mm 3、色号：待定或详见其它相关资料 4、表面处理：辊涂 5、周长计算工程量 | 1、生产设计 2、材料供应 3、安装
地面工程
| 建筑模板找平 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1、材质：建筑模板 2、规格：实际厚度15mm | 1、生产设计 2、材料供应 3、安装 | 双层
| 地胶 | ㎡ | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1、尺寸（mm）：卷材 2、厚度（mm）：2.0mm 3、耐磨层厚度（mm）：0.7mm 4、提供CCS认可证书 5、投影面积计算工程量 | 1、生产设计 2、材料供应 3、安装