重庆郭家沱港埠有限公司

门禁改造项目询价采购文件

一、项目基本信息

- 项目名称：渝郭港门禁改造项目

- 采购人：重庆郭家沱港埠有限公司

- 联系人及联系方式：郑先生/13908251640

- 项目地址：重庆市江北区唐郭路99号

- 资金来源：自筹资金

- 项目概况：本项目旨在对采购人现有门禁系统（2个车辆通道）进行改造，新建1个人员通道，解决当前门禁系统老化、功能不足等问题，提升车辆及人员管理效率和港区安全防护水平。

二、核心功能需求

- （一）出入管理功能

- 人行通道支持指纹、人脸识别（需在报价中明确是否包含），可按人员类型（员工、访客等）设置不同出入权限，为采购人实现车辆/人员的出入管理和员工考勤管理；车行通道需实现车牌自动识别（车牌抓拍、车型分类）、车辆收费（采购人可按车辆类别编辑收费规则）、车辆通行统计（按分类）。

- 出入记录实时上传至管控电脑（提供配置参数，由采购人自行配置），记录内容包含车辆或人员信息、出入时间、出入口位置，存储期限不低于1年，支持按多条件查询导出。

- （二）安全防护功能

- 具备非法开门报警（如撬门、破解密码）、门未关好超时报警、设备故障报警功能，报警时同步触发声光提示。

- 电锁具备防撬、防短路保护，断电状态下可按预设模式（断电手动开门 / 关门）运行，确保紧急情况下人员疏散或场所安全。

- （三）系统管理功能

- 支持多门统一管理，管理软件可在同一界面操作所有出入口门禁，支持批量导入 / 导出人员信息、批量授权。

- 具备数据备份与恢复功能，可手动或自动定时备份，防止数据丢失。

- 支持与采购人现有管理系统（如生产调度系统、考勤系统）对接（由采购人负责与原系统开发商协调），实现数据互通。

- （四）应急与适配功能

- 断（停）电后门禁系统可依靠备用方案（如手动）持续工作，保障人员正常出入，确保突发情况快速疏散。

- 设备适应室外全天候环境（白天、夜间、强光、弱光、风雨雷电天气等）。

三、供应商资格要求

- 主体合法性：供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织（提供有效的营业执照副本复印件，加盖公章；若为事业单位，需提供事业单位法人证书复印件，加盖公章），且注册时间不少于 1 年（以营业执照注册日期至询价文件发布日期计算），具备独立承担民事责任和履行合同的能力。

- 信用记录良好：供应商未被列入“信用中国”网站（www. creditchina. gov. cn）的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”名单，未被列入“中国政府采购网”（www. ccgp. gov. cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供询价公告发布之日后的查询截图，加盖公章，截图需清晰显示查询时间、查询结果）。

- 供应商存在的情形不得参与报价：

- （1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- （2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

- （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时参加报价；

- （4）被依法暂停或者取消投标资格；

- （5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- （6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- （7）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

- （8）财产被接管或冻结的。

- 四、设备选型与服务要求

- （一）设备选型要求

- 供应商需根据采购人需求匹配合规、成熟的硬件设备和软件系统，设备需符合国家相关标准，具备3C认证（如适用）。

- 提供详细的选型说明，包括设备名称、规格型号、生产厂家、核心参数，说明该设备如何满足对应功能需求。

- 设备性能稳定，通讯速率不低于10Mbps，身份识别响应时间不超过 1 秒，无明显卡顿或误识别情况。

- 提供软件系统终身免费升级服务，操作界面简洁易上手，支持 Windows7及以上操作系统。

- （二）服务内容要求

- 设备运输、装卸：供应商负责设备安全运输至项目现场，承担运输损坏风险。

- 安装调试：按规范完成设备安装、线路铺设（强弱电分离、暗线穿管保护）、系统调试，确保功能全部实现。

- 培训服务：提供不少于2次操作培训，覆盖管理人员和普通用户，确保熟练掌握操作、维护及常见故障处理。

- 售后服务：免费质保期不少于2年，质保期内2小时响应、24 小时现场维修；质保期后提供终身成本价维修服务。

- 五、询价文件的获取

- 凡有意参加报价供应商，请于2025年11月21日至2025年10月27日17:00在重庆轮船（集团）有限公司官网（http://www. cqship. com/）自行下载（不管下载与否都视为报名供应商全部知晓有关询价过程和全部内容）。

- 六、现场踏勘

- 采购人于2025年11月24日14:30组织统一现场踏勘，介绍项目情况、技术质量标准和要求等，参会人员与郑光辉联系（联系电话：13908251640）；报价供应商无论是否参加现场踏勘，均视为报价供应商对项目情况、技术质量标准和要求等内容充分了解、理解。

- 七、报价要求

- 最高限价：10万元（采购人不接收超过最高限价的报价）。

- 报价方式：本次报价采用总价包干方式，报价应包含设备采购费、安全措施费、运输费、装卸费、安装调试费、保险费、培训费、售后服务费、税费及利润等所有与本项目相关的费用，采购人不再额外支付其他费用。

- 报价文件组成

- （1）报价函（格式见附件 1）；

- （2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

- （3）法定代表人身份证明书（格式见附件 2）或法定代表人授权委托书（格式见附件 3，如授权委托）；

- （4）设备清单及报价表（格式见附件 4），需详细列出设备名称、规格型号、生产厂家、数量、单价、总价等信息；

- （5）相关资质证明文件复印件（加盖公章），如 3C 认证证书、生产厂家授权书、售后服务承诺书等；

- （6）项目实施方案，包括施工进度安排、人员配置、质量保证措施、安全保障措施等；

- （7）类似项目业绩证明材料（近 3 年内完成的同类门禁改造项目合同复印件，至少提供 2 项）。

- 报价有效期：自报价截止之日起 90 天内有效。

- 八、报价文件递交

- 递交时间：2025年11月21日至 2025 年11月28日10:00（北京时间），逾期递交的报价文件将不予接收。

- 递交地点：重庆市江北区唐郭路99号附1号201室

- 接收人及联系方式：廖女士/17782368003

- 递交方式：现场递交或邮寄均可，报价文件需密封包装，并在封套上注明 “XX报价文件”、“报价人名称”、“联系方式”，封口处加盖报价人公章。

- 九、开标与评审

- 开标：

- 时间：2025 年11月28日10:00（北京时间）

- 地点：重庆郭家沱港埠有限公司一会议室

- 评审：

- 本次询价采购由采购人成立不少于5人组成的评审小组，采用综合评审法，即在满足采购文件全部实质性要求的前提下，按照得分由高到低的顺序推荐1-3名成交候选人，得分最高者为第一成交候选人。若出现得分相同的情况，将按照以下顺序优先确定成交候选人：

- （1）质保期更长的；

- （2）售后服务响应时间更短的；

- （3）类似项目业绩更优的（以项目合同金额、数量等综合判断）。

评审小组有权对报价文件的真实性、完整性、合规性进行审查，对不符合采购文件要求的报价文件予以否决。

- 结果公告与质疑：

- 采购人评审结束后，在重庆轮船（集团）有限公司官网（http://www. cqship. com/）进行公示，公示期为3天。报价供应商对评审结果有异议的，应于公示结束后3天内书面（经报价供应商法定代表人或授权委托人签字并加盖公章）向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

- 十、合同授予

- 采购人将根据评审结果，向第一成交候选人发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

- 第一成交候选人应在收到成交通知书后10日内，与采购人签订采购合同，合同条款应与采购文件、报价文件的相关内容一致。

- 若第一成交候选人放弃成交、无正当理由不签订合同或被查实存在影响成交结果的违法行为等情况，采购人可取消其成交资格，并按照评审结果依次与后续成交候选人签订合同，或重新组织询价采购。

- 十一、其他事项

- 供应商应自行承担参与本次询价采购所产生的一切费用，无论询价结果如何，采购人不承担任何费用。

- 采购人有权对成交供应商的履约情况进行监督检查，如发现成交供应商未按合同约定履行义务，采购人有权终止合同，并追究其违约责任。

- 本采购文件的解释权归采购人所有，采购人可根据实际情况对采购文件进行修改或补充，并以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

- 十二、附件：

- 报价文件（格式 ）

- 合同（格式及主要条款）

重庆郭家沱港埠有限公司

2025年11月21日

- 附件1：

渝郭港门禁改造项目

报

价

文

件

供应商：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

2025年X月X日

- 报价函

- 致：重庆郭家沱港埠有限公司

- 我方已仔细研究了渝郭港门禁改造项目询价采购文件的全部内容，充分了解并理解采购人组织的现场踏勘所提出的建设目的和要求（包括功能、质量等），愿意以人民币￥     元（大写：     ）的总价按采购文件和现场踏勘的要求承担本项目全部工作，且我方的报价已包含项目所需的全部费用，采购人不需承担本外报价外任何费用。并承诺：

- 1.我公司不存在下任何一种列情形：

- 被列入 “信用中国” 网站（www. creditchina. gov. cn）的 “失信被执行人”“重大税收违法失信主体” 名单、 “中国政府采购网”（www. ccgp. gov. cn）的 “政府采购严重违法失信行为记录名单”（附截图）；

- 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一项目中同时参加报价；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内的；

- 财产被接管或冻结的。

- 2.我方将严格按照贵司需求和采购文件要求及国家相关标准进行设备采购、安装调试和售后服务，确保项目功能、进度和质量。

- 3.我方报价有效期为自报价截止之日起 90 天。

- 4.若我方成交，将在收到成交通知书后10 日内与贵方签订合同，并严格履行合同义务。

- 报价人（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

- 日期：2025年 XX月 XX日

- 营业执照影印件

其他资质材料

法定代表人身份证明书

致：重庆郭家沱港埠有限公司

XXX，性别  ，身份证号码：XXXXXXXXXXX，系 “报价人全称”的法定代表人，特此证明。

报价人（盖章）：

日期：XXX年 XX月XX日

- 法人身份证复印件

- 正面

- 反面

法定代表人授权委托书

致：重庆郭家沱港埠有限公司

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXX）系 “报价人全称” 的法定代表人，现授权委托 XXX（身份证号码：XXXXXXXXXX）为我方代理人，以我方名义参与渝郭港门禁改造项目的询价采购活动。代理人在渝郭港门禁改造项目询价采购活动中所签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：自本委托书出具之日起至本项目采购活动结束止。

代理人无转委托权。

报价人（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

授权委托人身份证复印件

- 正面

- 反面

设备清单及报价表

报价人名称（盖章）：

项目名称：渝郭港门禁改造项目

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | XXX |  |  |  |  |  |  |  |
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |  |
| ... | 安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价合计为全部费用合计（项目总价），不再另外收取任何费用。

报价人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：xxxx年 xx月xx 日

服务方案

（含建设方案、设备功能与需求相符的描述、售后响应等，供应商自拟）

业绩材料

（格式自拟，应附合同首页、项目主要内容、签章等关键页码）

门禁改造合同

甲方：重庆郭家沱港埠有限公司

乙方：

甲方通过询价采购方式确定乙方为成交供应商，乙方具备相应的门禁建设资质和能力。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，经友好协商，就乙方承接甲方门禁改造事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 乙方负责按照甲方询价采购文件和现场踏勘所提出的功能要求和质量标准完成门禁系统的设计、设备（规格型号按乙方报价文件执行）采购、安装调试、人员培训及售后服务等工作。

第二条 工期要求

1. 本项目总工期为20天，工期自本合同签订之日起计算。

2. 如因甲方原因（如未及时提供施工场地、因生产经营需要延后等）导致工期延误的，工期相应顺延；如因乙方原因（如设备供应延迟、施工组织不当等）导致工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款1‰的违约金，逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。

第三条 合同价款及支付方式

1. 本项目合同总价款为人民币XXX元（大写： ），该价款为固定总价，包含门禁系统设计、设备采购、安装调试、人员培训、售后服务费、税费、利润等所有相关费用，甲方无需支付其他任何费用。

2. 付款方式：

门禁系统安装调试完成并经甲方验收合格，乙方开具增值税专用发票交甲方后15个工作日内，甲方支付合同总价款的95%（即人民币XX元）。

剩余合同总价款的5%（即人民币XX元）作为质量保证金，在质保期满且乙方履行完毕质保义务后，甲方收到乙方申请后15个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。

第四条 双方责任

（一）甲方责任

1. 按照合同约定及时向乙方支付工程款。

2. 在合同签订后5天内，向乙方提供门禁建设项目所需的相关资料，包括电源位置、网络接口位置等。

3. 负责协调施工现场各方关系，为乙方提供必要的施工条件，如施工场地、临时用水用电等。

4. 及时对乙方提交的设计方案、施工进度计划、设备验收申请等进行审核确认，审核时间不得超过3个工作日，逾期未审核的视为确认。

5. 指派XXX（联系电话：）为甲方项目负责人，负责协调处理项目实施过程中的相关事宜，甲方项目负责人的签字确认具有法律效力。如甲方变更项目负责人，应提前3天书面通知乙方。

（二）乙方责任

1. 按甲方需求为甲方设计门禁改造方案，制定施工计划并组织施工，确保项目实现需求功能、质量和工期。

2. 保证所采购的门禁设备符合国家相关质量标准和行业规范，具有产品合格证明、检验报告等相关资料，并在设备到场后及时向甲方提交，供甲方验收。如发现设备质量问题，乙方应在3天内更换合格设备，并承担因此造成的工期延误和甲方损失。

3. 负责施工过程中的安全生产和文明施工，制定完善的安全施工方案，配备必要的安全防护设备，确保施工人员和甲方财产安全。如在施工过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任和费用。

4. 严格遵守甲方施工现场的各项管理制度，爱护甲方财产，不得损坏甲方现有设施设备。如因乙方原因造成甲方财产损坏，乙方应负责修复或赔偿。

5. 指派XXX（联系电话：）为乙方项目负责人，负责协调处理项目实施过程中的相关事宜，乙方项目负责人的签字确认具有法律效力。如乙方变更项目负责人，应提前3天书面通知甲方，并征得甲方同意。

6. 按照合同约定提供售后服务，在质保期内，如门禁系统出现故障，乙方应在接到甲方通知后2小时内响应，24小时内到达现场维修（特殊情况除外），确保门禁系统恢复正常运行。

第五条 验收标准及方式

1. 验收标准：本项目验收按照国家相关标准、行业规范及甲方询价文件和现场踏勘要求和标准执行，确保门禁系统功能完善、运行稳定、符合甲方使用需求。

2. 验收方式：

设备到场验收：乙方将门禁设备运至项目现场后，应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后3个工作日内组织验收。验收内容包括设备数量、规格型号、外观质量、产品合格证明等，验收合格后双方签署设备到场验收单；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改或更换，直至验收合格。

安装调试验收：乙方完成门禁系统安装调试工作后，应向甲方提交验收申请，并提供相关的技术资料（包括系统原理图、操作手册、维护手册等）。甲方应在接到验收申请后3个工作日内组织验收，验收内容包括系统功能测试、运行稳定性测试等。如验收合格，双方签署项目验收合格单；如验收不合格，乙方应在10天内按照甲方要求进行整改，并重新申请验收，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

第六条 质量保证

1. 乙方保证本项目门禁系统的质量符合国家相关标准和行业规范，质保期为2年，自项目整体验收合格之日起计算。

2. 在质保期内，如因乙方提供的设备质量问题或施工安装问题导致门禁系统出现故障，乙方应免费提供维修、更换服务，并承担因此给甲方造成的合理损失；如因甲方使用不当、人为损坏或不可抗力因素导致门禁系统出现故障，乙方应提供维修服务，但甲方应承担相应的维修费用。

3. 质保期满后，乙方仍应提供门禁系统的维修服务，维修费用按成本价格执行，具体费用双方另行协商确定。

第七条 违约责任

1. 如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款项5‰的违约金。

2. 如乙方未按照合同约定的质量标准完成项目建设，甲方有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；如整改后仍不符合质量要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部工程款。

3. 如乙方违反本合同其他约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第八条 不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、战争、政府行为等。

2. 如因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行，遭遇不可抗力的一方应及时通知对方，并在不可抗力发生后5天内提供有效证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除履行合同义务或延期履行合同。因不可抗力造成的损失，双方互不承担违约责任，但应采取积极措施减少损失。

第九条 合同的变更与解除

1. 本合同的变更或补充，须经双方协商一致，并签订书面协议，书面协议与本合同具有同等法律效力。

2. 发生本合同约定的解除情形或法律规定的其他可以解除合同的情形时，守约方有权解除合同，并书面通知违约方，合同自通知到达违约方之日起解除。

3. 合同解除后，尚未履行的部分终止履行；已经履行的部分，根据履行情况和合同性质，双方可协商处理善后事宜，如乙方应退还甲方已支付的未履行部分的工程款，甲方应配合乙方办理已完成部分的交接手续等。

第十条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他条款

1. 本合同的附件（包括询价文件、报价文件、现场踏勘记录等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至本合同约定的全部义务履行完毕之日止。

3. 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

或授权代表人（签字）：          或授权代表人（签字）：

XXXX年XX月XX日                  XXXX年XX月XX日