重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司

“交运钓鱼城”游船外轮廓灯更换修理

招标文件

	采购编号：
	HC2026-01

	项目名称：
	“交运钓鱼城”游船外轮廓灯更换修理



	招标人：
	重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司


重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司

“交运钓鱼城”游船外轮廓灯更换修理招标文件
重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司因发展需要，拟以竞争性比选方式对“交运钓鱼城”游船外轮廓灯系统进行更换修理，并将相关事项明确如下，欢迎具备相关资质的单位积极参与投标。

1、 项目概况：

1．“交运钓鱼城”游船外轮廓灯最高限价：¥ 19.85万元（大写：人民币壹拾玖万捌仟伍佰元整）（含税6%，如税率不是6%则换算为6%计算）。 

2.招标方式：采用比选招标方式，按照“公平、公开、公正”的原则，在符合招标文件要求的前提下以最低价确定中标人.

3. 外轮廓灯系统的要求、名称、规格、型号等（详见“交运钓鱼城”游船外轮廓灯系统报价单范本）。

4．工期： 合同签订之后20日历天。

5．工程地点：重庆市合川区东津沱滨江公园内游船码头

二、投标人资格要求：

（1）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;

（2）供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具备独立法人资格的企事业单位，持有效的工商营业执照、投标项目在规定经营范围内，税务登记证（三证合一除外）、组织机构代码证（三证合一除外）；

（3）具有履行合同的必需的灯饰系统应能力；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）投标人售后服务承诺书；

（6）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（7）投标人需具有完成好本项目的相应资金、人力及技术保障，有良好的信誉和售后服务能力；

（8）符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。投标人应遵守有关的国家法律、法令、条例和政府采购有关制度。一旦参加投标，则应承担相关法律责任；

（9）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标包提出投标申请；

（10）本项目为一个标包，标包内不可拆分，本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

3.1凡愿意参加投标的潜在投标人，投标人可登录重庆轮船（集团）有限公司（网址：http://www.cqship.com）网站直接下载邀标文件（含工程量清单、图纸）等开标前的有关资料，无论投标人是否下载，均视为已知晓招标文件的全部内容和有关事宜。

3.2 投标时需提供以下材料送达至重庆轮船集团有限公司合川三江游船分公司（重庆市合川区钓鱼城街道药市街18号）

（1）单位介绍信；

（2）企业法人身份证复印件；

（3）法人授权委托书，报名人身份证复印件，在复印件空白处备注联系电话（法人到场报名不用提交。）

（4）企业法人营业执照副本复印件(营业执照后附：国家企业信用信息公示系统中本公司的基础信息表)；

（5）组织机构代码证（三证合一除外）；

（6）税务登记证副本（三证合一除外）；

（7）投标人售后服务承诺书。

（8）投标报价相关文件

注：以上证件及证明材料必须在有效期内，须年检的证件年检章应清晰可辨。相关检测报告可以是近两年。经资质审查合格后，方可报名。

中标供应商在领取成交通知书时，须提交以上资质证书原件进行网上查验；不能提供的，视为放弃中标资格；并承担相应的法律责任及赔偿由此造成的一切经济损失。

以上所需的证件或证明资料原件备查，另提供一份复印件加盖公章。

3.3接收投标文件时间及地点

从2026年5月7日至2026年5月12日，每日上午8:30分至11:30时，下午2:00时至5:00时；地点：重庆轮船集团有限公司合川三江游船分公司（重庆市合川区钓鱼城街道药市街18号）。

四、标书要求：

1．标书内容（加盖公章）：

（1）投标人代表授权委托书；

（2）投标单位的营业执照等材料；

（3）“交运钓鱼城”游船外轮廓灯系统报价单；

（4）业绩证明相关资料；

（5）施工方案；

（6）芯片授权委托书；

2．其他有关内容：

标书一式肆份，正本壹份、副本叁份；

五、商务要求：

1．投标方需明确本批次轮廓灯质量保证期且不得少于3年，留总金额的3%作为质保金。

2．投标方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

六、投标文件的递交：
递交截止时间：2026年 5 月12 日0900分
递交方式：投标文件请密封后，于规定时间内提交到重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司（重庆市合川区钓鱼城街道药市街18号），逾期送达的或者不按招标文件要求密封的投标文件，将不予受理。

七、开标时间及地点：

开标时间：2026年 5月 12 日上午0900时

开标地点：重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司（重庆市合川区钓鱼城街道药市街18号）

八、合同样本（详见附件一）

九、其他：

投标人自行组织对“交运钓鱼城”游船现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人自行承担踏勘现场所发生的费用。

投标人是否应标，完全自愿，招标方不对依照规定程序产生的结果进行解释。无论是否中标，招标方不对应标单位前期投入支付任何费用。

十、监督部门：

由重庆轮船（集团）有限公司纪委和重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司监事全面负责监督核查工作。

十一、发布媒介：
本批次“交运钓鱼城”游船外轮廓灯系统招标信息由以下网站发布。我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

 (1)重庆轮船（集团）有限公司网站（http://www.cqship.com/）。

十二、联系方式：

招标人：重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司

地  址：重庆市合川区钓鱼城街道药市街18号

联系人：雷先生

电  话：023-42724599/15213269561
                                   重庆轮船（集团）有限公司合川三江游船分公司

  2026年5月 7 日

附件 

 响应文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）合川三江游船外轮廓灯系统报价单范本

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一除外）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）书面声明（格式）

（八）业绩证明相关资料

（九）有效的芯片授权委托书

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）售后服务承诺

四、技术文件

施工方案

1、轮廓灯安装施工工艺方案

2、轮廓灯安全保障措施施工方案

五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济文件

（一）开标一览表

采购编号：

	供应商名称
	

	分包号
	项目名称
	数量
	投标报价（小写）
	交货期（或为：实施时间）
	质保期

	无
	
	
	
	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注： 


供应商                                   法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

	“交运钓鱼城”游船外轮廓灯系统报价单范本

	 项目：外轮廓灯系统                                                                                      编号：

	序号
	名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元） 
	备注

	一
	报价明细
	
	
	
	
	
	

	1
	RGB外控轮廓灯L=1000MM
	DC24V,18W,OSRAM/晶元/普润芯片三选一，R、G、B三合一，手拉手出线，防护等级，IP65,灯体材料，拉伸铝灯体，压铸铝端盖，面板材料：安全钢化玻璃。反射罩材料：进口透镜。供电电压：DC24V，。灯座：LED专用铝基板。光束角：60°，船用标线。备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	套
	223
	
	
	[image: image1.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_image76595.png" \* MERGEFORMATINET [image: image2.png]




	2
	RGB外控轮廓灯L=500MM
	DC24V,9W,OSRAM/晶元/普润芯片三选一，R、G、B三合一，手拉手出线，防护等级，IP65,灯体材料，拉伸铝灯体，压铸铝端盖，面板材料：安全钢化玻璃。反射罩材料：进口透镜。供电电压：DC24V，。灯座：LED专用铝基板。光束角：60°，船用标线。备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	套
	16
	
	
	[image: image3.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_image76596.png" \* MERGEFORMATINET [image: image4.png]




	3
	RGB外控轮廓灯L=300MM
	DC24V,6W,OSRAM/晶元/普润芯片三选一，R、G、B三合一，手拉手出线，防护等级，IP65,灯体材料，拉伸铝灯体，压铸铝端盖，面板材料：安全钢化玻璃。反射罩材料：进口透镜。供电电压：DC24V，。灯座：LED专用铝基板。光束角：60°，船用标线。备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	套
	12
	
	
	[image: image5.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_image76597.png" \* MERGEFORMATINET [image: image6.png]




	4
	洗墙灯L=1000MM
	DC24V,18W,OSRAM/晶元/普润芯片三选一，R、G、B三合一，手拉手出线，防护等级，IP65;灯体材料，拉伸铝灯体，压铸铝端盖，面板材料：安全钢化玻璃。反射罩材料：透镜。供电电压：DC24V，。灯座：LED专用铝基板。光束角：60°，船用标线。备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	套
	118
	
	
	[image: image7.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_image76598.png" \* MERGEFORMATINET [image: image8.png]




	5
	小射灯
	功率：6W/套，DC24V,单颗R、G、B三合一，发光角度30°，防护等级，IP65,OSRAM/晶元/普润芯片，透镜，安全钢化玻璃，灯座：LED专用铝基板，船用标线，备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	套
	124
	
	
	
[image: image9.png]




	6
	瓦片灯     （6W,）
	功率：6W/套，DC24V,色温2200K，单色常亮，发光角度30°，防护等级，IP65,OSRAM/晶元/普润芯片，透镜，安全钢化玻璃，灯座：LED专用铝基板，船用标线，备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	个
	216
	
	
	[image: image10.png]1 37 8 6 4 41K
sodl |\ WA K

710 B
b\ X e
TEY S waon g





	7
	瓦片灯  （3W）
	功率：3W/套，DC24V,色温2200K，单色常亮，发光角度30°，防护等级，IP65,OSRAM/晶元/普润芯片，透镜，安全钢化玻璃，灯座：LED专用铝基板，船用标线，备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	个
	84
	
	
	[image: image11.png]1 37 8 6 4 41K
sodl |\ WA K

710 B
b\ X e
TEY S waon g





	8
	LED点光源   （全彩，屋脊屋檐）
	功率：6W/套，DC24V,色温RGB外控，单色常亮，发光角度120°，防护等级，IP65,OSRAM/晶元/普润芯片，透镜，安全钢化玻璃，灯座：LED专用铝基板，船用标线，备注品牌：备注品牌：卓尔特、力音、佰视特、诺保瑞克四选一。
	个
	800
	
	
	[image: image12.png]




INCLUDEPICTURE \d "C:\\Users\\ADMINI~1\\AppData\\Local\\Temp\\ksohtml\\clip_image76592.png" \* MERGEFORMATINET [image: image13.png]




	9
	发光字体
	交运钓鱼城logo
	套
	2
	
	
	[image: image14.png]



单色LED铝板穿孔模组字，单套面积约10㎡

	10
	开关电源
	350W  DC24V开关防雨电源 
	个
	60
	
	
	

	11
	控制器
	512 脱机SD卡控制器  
	船套
	1
	
	
	

	12
	信号放大器
	512 脱机SD卡控制器放大器
	套
	3
	
	
	

	13
	辅料及安装
	
	批
	1
	
	
	

	14
	线材
	
	批
	1
	
	
	

	15
	现有轮廓灯拆除
	
	船套
	1
	
	
	

	
	含税合计
	
	
	
	
	
	

	二
	付款条件

	1
	货到安装完成合格后付款：
	
	2
	质保金
	
	

	3
	其它承诺：
	
	

	五
	施工方案

	1
	安装施工工艺方案
	
	此项由投标方提供，格式不限

	2
	安全保障措施施工方案
	
	此项由投标方提供，格式不限

	六
	售后服务
	
	

	1
	服务人员说明：
	
	此项由投标方提供，格式不限

	2
	服务时间承诺：
	
	此项由投标方提供，格式不限

	七
	交货时间
	
	

	
	说明：1.整条船的轮廓灯基础要做方型钢处理，保护船体不受损伤。轮廓灯施工单位提供材料并施工。

	
	

	
	      2.一层船体，黑杆上下，做方通焊接，由轮廓灯施工单位负责。

	
	

	
	      3.本船涉及船用电缆：从分电箱后的控制线轮廓灯除船舶现有的，差缺部分乙方负责补充；灯具固定架、灯光控制器、黑杆以下用的矩管、电缆敷设、电缆捆扎、布线、灯具安装其他辅料由轮廓灯乙方负责。

	
	

	
	      4.瓦片灯、LED点光源（全彩）灯具外观颜色使用金黄色，尽量与游船瓦片颜色保持一致。

	
	      5.提供合同价全额增值税发票。

	
	

	
	      6.本次报价为一次性报价。

	
	

	
	      7.报价格式严格按照本表填写。

	
	

	
	      8.厂家若中标其填报内容将列入合同条款，且不得修改和调整。

	
	

	报价单位（签章）：
	

	
	

	联系人：
	
	联系电话：
	

	
	
	
	

	                                                                                          报价日期： 年  月  日


二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证、组织机构代码证复印件（三证合一除外）

（三）

                     法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                                  

致：              （招标单位名称）：          （投标单位法定代表人姓名）在            （投标单位名称）任         （职务名称）职务，是（投标单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（四）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                                        

致：                  （招标单位名称）：

                   （投标单位法定代表人名称）是                                  （投标单位名称）的法定代表人，特授权         （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                投标单位法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标单位公章）

                                                年   月   日


（五）

书面声明

项目名称：                                                               

致：            （招标单位名称）：

（供应商名称）            郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的合格供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标单位公章）

                                                 年   月   日

（6） 业绩证明相关资料

（7） 有效的芯片授权委托书

三、商务文件

（一）投标函（格式）

项目名称：                                                                   

致：                 （投标单位名称）：

（供应商名称）                系中华人民共和国合法企业，注册地址：                      。我方就参加本次招标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本 3 份。

五、我方承诺：本次投标有效期为90天。

六、我方报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标单位公章）

年    月   日

（二）售后服务承诺（格式自定，要求质保期不低于三年）

注：提供投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

四、技术文件

施工方案：

1、 轮廓灯安装施工工艺方案

2、轮廓灯安全保障措施施工方案
五、其他

其他与项目有关的资料

附件一：合同样本
建设单位：（以下简称甲方）

施工单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，结合本工程具体情况；为明确甲乙双方权利和义务，确保工程的顺利进行，双方在坚持自愿，公平和诚实信用的原则的基础上经协商一致，特订立本合同。

一、工程概况；

1、工程名称：“交运钓鱼城”游船外轮廓灯。

2、工程地点：重庆市合川区东津沱滨江公园内游船码头“交运钓鱼城”游船。 

3、工程内容：外轮廓灯系统原有拆除后换新。

4、数量：1船套 。

5、本工程含税   %合同价为（人民币）￥        元（大写：       元），含全船外轮廓灯现有的拆除后新换、辅料、安装及调试等包干费用。

6、结算调整：

（1）因甲方原因的设计更改，各项变更的工程造价单项±5%内，单项累计总价在中标价（合同价）的±3%内不予调整；各项变更的工程造价超出单项±5%内，或单项累计的总和超出中标价（合同价）±3%，其超出的费用在中标单价基础上相应增减。

（2）各项变更的工程造价确认方式为：①单价在中标价中已有的项目，按相应单价计算出变更的工程造价；②没有的项目，由招标人、中标人双方自行协商确定变更的工程造价。

二、工程价款支付方式：

1、合同签字盖章生效后，工程安装调试完工经验收合格后支付本次工程总价的97%，即即人民币￥        元（大写：       元）。

2、剩余合同总价3%作为质保金，即人民币￥        元（大写：       元），待质保期满后无息支付给乙方 。

注：每次支付资金时，以银行转账的方式，且乙方提供等额的增值税发票给甲方。

三、工程要求

1、材料及数量：

乙方依据投标文件数量进行提供产品。

2、图纸：

乙方依据投标文件中的图纸方案，经甲方确认同意后方可实施。

3、工程质量要求

（1）工程质量，按国家相关规程、规范要求验收。

（2）乙方所提供的灯具必须是原厂正品且使用       芯片，具备出厂合格证等相关资料。

（3）达到现行相关国家标准。

4、质量保证：

（1）工程质保 3年，乙方对工程验收合格之日起 3年内，乙方负责工程设备（人为破坏除外）免费维修；质量保证期届满后，乙方对工程设备负责终身有偿维修。

（2）乙方对工程设备在质量保证期内的免费保修和在质量保证期届后的有偿维修，应在接到甲方通知之日起 5 天内完成。

四、工程进度：接到甲方通知进场后  20 天内安装调试完毕。

五、双方的权利和义务

1、甲方

（1）负责向乙方协调施工所需水、电。

（2）施工前甲方组织相关人员进行技术交底工作。

2、乙方

（1）乙方应严格遵守工程建设安全生产相关管理规定，文明施工、安全施工、环保施工；施工中造成的安全、环保事故，由乙方全权负责。

（2）服从甲方有关规定，爱护甲方现场中的各类设施、及其财产，搞好成品防护，不得损坏。

（3）施工期间的安全管理

a. 乙方应负责施工范围内的所有安全工作，自觉遵守消防、安全、环保、治安、门前三包、综合治理等法律法规和属地主管部门的规定，建立健全相应管理制度，按规定配备专职或兼职安全管理人员，做好各项安全管理工作，确保人员、施工区域及设施设备的安全，承担全部管理责任和相关费用。

b. 乙方对施工区域和过程负有全部安全维护管理责任，施工期间内若因乙方原因造成甲方设施设备损毁、灭失的，由乙方承担全部责任和经济赔偿。

    c. 乙方应为所有施工人员、财产购买相关保险并承担相应保险费用。施工期间若发生一切造成乙方、甲方或第三方人身、财产损失的安全事故，由乙方自行负责处理并承担全部责任及相关费用。

d. 乙方对甲方、相邻各方等造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

e. 甲方有权对乙方施工范围区域及设施设备等进行安全检查监督，乙方应积极给予配合。甲方检查发现存在安全隐患或问题的，有权通过口头或书面方式督促乙方限期整改；乙方拒不整改或屡次整改不到位的，甲方有权单方面解除合同，由此产生的一切损失和费用均由乙方承担。

3、招标文件作为本合同不可分割的一部分。

六、双方责任

1、按相关法规办理，乙方负责设备调试最佳效果。

2、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

七、条款甲乙双方共同认可，未尽事宜，双方应本着精诚合作的宗旨协商解决。

八、违约责任

本合同一经签订，双方需要共同遵守，如因违约造成的一切损失，违约方应向守约方赔付合同总金额5%违约金。

九、双方责任履行完毕，合同自行终止。

十、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份经双方签字盖章后即日生效。

甲方：                               乙方：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

 年  月  日                            年  月  日
